郁南县人民医院消防维保服务项目需求书

一、项目名称及内容

1、郁南县人民医院消防维保服务;

2、服务范围：郁南县人民医院全院（广东省云浮市郁南县都城镇九星大道219号）及第二门诊（广东省云浮市郁南县都城镇中山路47号）内所有消防设施、设备维保服务。

3、本项目合同服务期为1年（合同期限：2025年10月25日——2026年10月24日）。

4、使用功能：医院

5、维保内容

5.1维护保养方式

严格按照国家及广东省相关消防设施维护保养管理规定进行，对消防设施、设备每月进行一次维护保养工作。

5.2检查维护保养内容

| 消防供配电设施系统 | 火灾自动报警系统 |
| --- | --- |
| 自动喷水灭火系统 | 消防供水设施 |
| 室内消火栓系统 | 室外消火栓及消防炮系统 |
| 气体灭火系统 | 机械排烟系统 |
| 机械送风系统 | 消防广播系统 |
| 消防电话系统 | 消防电梯 |
| 防火分隔系统 | 安全疏散及应急照明系统 |

二、其它要求：

1、维保单位必须在“国家社会消防技术服务信息系统（https://shhxf.119.gov.cn/templet/index_7.jsp）”备案，服务类型为消防设施维护保养检测，消防安全评估资质，并具有消防技术服务机构资质证书，资质等级二级或以上（消防设施维护保养检测类）。报价时提供相关资质证明复印件并加盖公章；

2、近两年没有因安全事故、质量事故、采购违规等被政府有关部门记录(以书面承诺形式声明)；

3、近两年内做过医疗单位维保（提供合同复印件并加盖公章）；

4、项目负责人持有注册消防工程师证，且具有消防系统维修保养的管理经验（采购报价时需提供该项目负责人曾做过消防系统维保管理的证明文件，并加盖相关单位公章）；提供采购报价截止日前三个月内任何一个月在本公司缴纳社保的证明。其他维保人员：持有消防系统维保所需的相关证书（如电工证、特种作业证、中级及以上建筑物消防员证），供应商必须详细列明服务人员的名单；

5、地理位置：维保公司需要在本县城内设有办事处或驻点，需要抢修的情况下需在2小时内派维修人员到达现场。一般性故障需在8小时内到场，24小时内处理完毕，并把维保情况记录报送院方签证和存档；(以书面承诺形式声明，需要列明办事处或驻点的详细地址)

6、每月例行维保过程中发现有即将过期或已过期的灭火器和失效故障的消防设施要在每月的维保报告中说明并通知单位消防管理人，如因设施维保不到位造成消防检查不过关和失分的，每发现一项扣罚全年维保总费用的0.5%，每月维保报告上传至消防技术服务平台；

7、开展一年不少于两次的消防安全培训和消防演练。

8、如遇上级部门或有关部门检查，维保方应派员协助；每个法定节假日放假前做好全院消防系统设施维护项目的检查。