郁南县人民医院救护车监控设备采购要求

- 一、本次救护车监控设备采购数量为三套，每套包含车载监控摄像头3个、定位一个、主机一台

- 二、救护车监控设备报价包含安装、测试、调试、维保期与现有120系统接口对接等费用。

- 三、救护车监控设备要求

- 1、支持H.265 & H.264编解码；

- 2、支持4路1080P*15FPS/2路1080P*30FPS、4路720P、D1等编解码；

- 3、支持4路音视频输入，1路语音对讲，TTS语音播报，可外接8欧2W喇叭；

- 4、支持1路VGA视频输出；

- 5、支持2张SD卡手动或定时录像，最大容量为512GB；

- 6、支持1个USB 2.0接口，可用于导出录像文件、使用鼠标；

- 7、支持1个SIM卡，4G模块上网，支持国内频段；

- 8、纯北斗定位；

- 9、支持WIFI热点；

- 10、支持手机预览视频及参数配置；

- 11、支持手机APP、客户端、平台软件预览视频及参数配置；

- 12、不低于200万像素车内星光摄像头；

- 13、不低于200万像素车内锐明摄像头；

- 14、不低于200万像素鱼眼摄像头。

- 15、可通过授权方式接入用户当前使用的云服务平台.

- 16、可与本单位当前使用的120指挥调度系统进行对接，可在120系统指挥中心和分站查看实时视频、录像回放、录像文件下载等功能。

- 17、支持同一时间轴、即时多路视频、多数据维度（即时行车轨迹与状态）的视频录制和回放。

- 四、报价文件要求

- 本项目报价单格式自拟

- 2、本项目为包干项目，由于调研不完善导致项目实施过程中产生的额外费用由报价公司承担。

- 3、本项目需要报价单位到实地调研后做出报价

- 4、报价文件需包含现场调研确认表，否则报价无效

- 八、现场调研表格式

- 现场调研确认表

- 本单位XXX，根据询价文件要求，到贵单位对郁南县人民医院救护车监控设备市场调研项目进行现场调研。

- 现场调研单位（郁南县人民医院）签名：

- 日期：