附件《检测项目及报价表》

| 检测项目及收费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 科室 | 样品名称 | 检测项目 | 检测依据 | 检测周期 （工作 日） | 单项费用 （元） | 数 量 | 总价 （元） |
| 1 | 血透 中心 | 透析用水 | 细菌总数 | YY 0572-2015 《血液透析及相关治疗用水》5.2 | 7 个工作日 |  | 20 |  |
| 2 |  |  | 细菌内毒素 | YY 0572-2015 《血液透析及相关治疗用水》5.2 | 7 个工作日 |  | 8 |  |
| 3 |  | 透析液 | 细菌总数 | 《中国药典》（2015 年版）四部 通则 1105 非 无菌产品微生物限度检查 | 7 个工作日 |  | 17 |  |
| 4 |  |  | 细菌内毒素 | 《中国药典》（2015 年版）四部 通则 1143 细 菌内毒素检查法 | 7 个工作日 |  | 11 |  |
| 5 |  | 血滤机置换液 | 细菌总数 | 《中国药典》（2015 年版）四部 通则 1105 非 无菌产品微生物限度检查 | 7 个工作日 |  | 10 |  |
| 6 |  |  | 细菌内毒素 | 《中国药典》（2015 年版）四部 通则 1143 细 菌内毒素检查法 | 7 个工作日 |  | 4 |  |
| 7 | 合计 （元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 报价包含了耗材费、收样物流费、及发票税额。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、化学污染物22项包括：（氟化物、硝酸盐（氮）、硫酸盐、钙、镁、钠、钾、铜、钡、锌、铝、砷、铅、银、镉、铬、硒、汞、锑、铍、铊、总氯）