郁南县人民医院120系统网络等级保护测评项目采购要求

- 一、本次120系统网络等级保护测评项目需要完成测评备案

- 二、本次采购最高限价为70680元

- 三、120系统网络等级保护测评报价单

| - 序号 | - 项目 | - 项目要求 | - 数量 | - 单价 | - 合计 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 等级保护测评 | - 对医院120系统进行全面的安全评估，包括技术测评(网络安全、主机安全、应用安全等)和管理测评(安全管理制度、人员安全管理等)，出具测评报告等 | - 1 |  |  |  |
| - 2 | - 安全评估 | - 对比医院120系统现状与等级保护相应级别要求，找出差距，对系统进行全面的风险评估，识别潜在的安全风险 | - 1 |  |  |  |
| - 3 | - 安全整改 | - 依据等级保护测评结果，为医院提供针对性的安全整改方案和技术指导，协助医院完成整改工作 | - 1 |  |  |  |
| - 4 | - 24千兆交换机 | - 24电口+2光口 | - 2 |  |  |  |
| - 5 | - 光纤收发器 |  | - 1 |  |  | - 一套 |
| - 6 | - 光纤线 |  | - 3 |  |  |  |
| - 7 | - 网线配线架 |  | - 2 |  |  |  |
| - 8 | - 六类网线 |  | - 300 |  |  | - 米 |
| - 9 | - 安装调试费 |  | - 1 |  |  |  |

- 四、报价要求

- 本项目报价单格式自拟。

- 本项目为包干项目，项目过程中产生的额外费用由报价公司承担。